转棒仪

1. 打开仪器

实验注意事项：

1. 小鼠40rpm，大鼠60rpm
2. 两人同步放实验动物，前期训练上午1-2次，下午1-2次，前期速度慢10/20rpm，适应一周直至实验动物可在40Rpm转速上不会立刻掉下去为止
3. 仪器可保存300组数据，仪器重启才能删除数据