普康全自动生化仪PF300

一．普通测试

测试申请→样本编号→样本杯类型→选择项目→申请→返回→开始→普通测试→确定.

二．定标

1.定标申请→定标液设置→新增→输入定标液名称→输入定标液位置→输入定标靶值→保存。

2.在设置定标液的位置放好定标液→点定标申请→选择定标项目→申请→返回主界面→开始→定标测试→确定。

三．质控

1.测试设置→质控设置→新增→输入质控名称→输入靶值→标准差→累计和控制规则选择2.7S→保存→返回主界面。

2.测试申请→质控测试→选择质控名称→选择杯位置→选择项目→申请→返回主界面→开始→质控测试→确定。（备注：质控液先放好指定位置再点确定测试）

四．新增科室及医生信息

1.常规设置→医院信息设置→科室基本信息→新增→编号（从1号开始往上递增）→名称（例如内科）→保存。

2.医生信息→新增→选择所在科室→编号（从1号开始往上递增）→姓名→保存。

客服工程师电话：136 6968 0809 岑工